***Info om vandkvaliteten på Nimtofte vandværk.***

**Den 19 August 2023**

Kære forbrugere. DD. har vi modtaget resultat af målinger af prøver den 15 august.

De viser stabilitet på vandværket hvad angår prøverne, på afgange:

AR-23-CG-23070433-01: Gammel Bydel.

AR-23-CG-23070430-01: Ny Bydel.

*Intestinale Enterokokker: Overholdt på begge prøver.*

*Prøverne findes på hjemmeside.*

*”Vi gør opmærksom på at kogepåbuddet fastholdes indtil vi har fået svar fra myndighederne.”*

Som tidligere skrevet er det myndighederne der styrer kogepåbud og vi kan ikke se at der er noget til hinder for at ophæve dette. Desværre kan vi ikke give myndighedernes svar før mandag.

Det er hermed unødigt at kommentere yderligere.

Men alt i alt ingen fare for dit helbred.

Vi arbejder videre med de igangsatte tiltag og der vil blive informeret om status senere.

Med ønske om god weekend

Nimtofte vandværk amba

Bestyrelsen